Отчет

о работах на инженерных сетях ООО "Нижневартовские коммунальные системы"

за период с 01.05.2022 по 01.05.2022

| № | Адрес работ | Причина работ | Выполнено | Бригады | Техника | Начато | Окончено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.05.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Мира 4 | Засор кварт. коллектора | засор устранили | Бригада ЦПДС | КАМАЗ-турбина-1; Макар-1; | 11:09 | 12:20 |
| 2 | НЗРА пос, 8 | Повреждение кварт. водовода | установили хомут Dy- 50 | Бригада ЦПДС | Макар-1; | 15:35 | 16:20 |
| Расход воды с ВОС2: | 0 м3/сутки |
| Всего промыто канализационных сетей: |  |
| Заявки по соц. сетям: |  |