от 17.04.2025 №341

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых                         в централизованную систему водоотведения города Нижневартовска

В соответствии с пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона              от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений                     в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказом                     Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы                    по надзору в сфере природопользования от 08.10.2024 №2527 "О выдаче комплексного экологического разрешения Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы":

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых                      в централизованную систему водоотведения, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города            от 24.12.2021 №1025 "Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения".

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города А.Н. Бокова.

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение к постановлению

администрации города

от 17.04.2025 №341

Нормативы состава сточных вод,

сбрасываемых в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод (Нс), мг/дм3 (мг O2/дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 300 |
| 2. | БПК 5 | 300 |
| 3. | ХПК | 500 |
| 4. | Аммоний-ион | 25 |
| 5. | Фосфор фосфатов | 12 |
| 6. | Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) | 2,30 |
| 7. | Железо | 5 |
| 8. | Медь | 0,068 |
| 9. | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 10 |
| 10. | Фенол, гидроксибензол | 0,162 |
| 11. | Цинк | 0,072 |
| 12. | Марганец | 0,122 |
| 13. | Алюминий | 0,70 |
| 14. | Свинец | 0,0158 |
| 15. | Ртуть | 0,0000123 |
| 16. | Молибден | 0,00149 |
| 17. | Мышьяк | 0,05 |
| 18. | Хлороформ (трихлорметан) | 0,0101 |
| 19. | Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид, формалин) | 0,012 |
| 20. | Фторид-ион | 1,64 |